郑东新区防汛抗旱指挥部办公室开展

城市防涝专项座谈

为全面了解和掌握我区在城市防涝方面的基本情况和风险隐患，科学评估防汛备汛能力，及时发现并解决潜在问题，确保汛期能有效应对城市洪涝灾害，切实保障人民群众生命财产安全和社会经济稳定运行。4月11日上午，郑东新区防办常务副主任孙高俊，专职副主任吕恺，区防办决策组成员组织城管局、建设局及相关市政管养单位召开城市防涝专项座谈会，城管局和建设局分管领导、业务科室负责人及相关市政管养单位业务负责人参与座谈交流。

会上，城管局讲解了东越、东启、东象等市政管养单位的管养范围划分、雨水管网排水和清掏情况，各市政管养单位详细汇报了管养区域内城市防涝方面存在的问题和隐患，建设局讲解了东部片区正在建设的12座泵站的基本情况和建设过程中存在的主要问题。区防办就汇报讲解中提到的白沙片区清正路泵站、仁和路泵站缺电问题，富康路泵站设备到位情况和进出水问题，康庄社区道路积水问题，龙子湖片区平安大道龙子湖西路缺少城市内涝监测设备、德慧街育翔路积水问题，商都路贾陈街引水渠修建以及东四环、陇海路等市管道路的清掏和管网连接，魏河故道14座泵站移交前的管理维护等主要问题的解决方案与参会单位做了讨论交流。

区防办强调，做好城市防洪排涝工作，事关经济社会正常运转和公共安全，是城市高质量发展的重要基础。一是要加强隐患排查，要加强排水管网、隧道、桥涵、泵站、易积水点等关键部位的隐患排查和整治，针对已排查出的问题，能整改的要立即整改，整改难度较大的要及时汇总上报区防办，区防办协调各方力量推动相关问题整改解决；二是要预置抽排设备，针对易积水点和排涝工程尚未完成的区域，要提前预置排水设备，加强巡查监测，确保出现积水时能够快速抽排，实现雨过天晴，道路畅行；三是要加强管网清淤，要对全区排水管网进行全面清掏，增加施工工地周边、低洼易涝区段、易淤积管段的清掏频次，区防办对接协调市防办完成市管道路地下管网的清掏及管网对接；四是加快推进工程建设，积极协调财政资金，尽快解决清正路泵站、仁和路泵站的供电问题，加快富康路泵站的建设和商都路贾陈街的引水渠修建，确保汛期投入使用。